学生公寓空调

◆空调使用管理：    1、为保证用电安全并节约用电，学校对学生公寓空调专用电源实行统一调度。夏季室内温度高于30℃、冬季室内温度

低于5 ℃时，空调专用电源开始供电，其它时段停止供电。

2、本寝室同学为空调保管责任人，负责对本室内空调及遥控器的正确使用，并负责保护空调设备及相关附件设施的完

好，不得随意打开室内外机组机壳或拆卸机件。

3、空调及相关设施出现故障，空调使用者应及时向本楼栋管理员报告，并同时拨打报修电话，报请维修人员及时修理。

使用者不得自行拆机或修理。

4、使用者应根据空调使用说明书进行操作，确保正确使用。凡因操作使用不当或违规操作，而造成设备损毁、人身伤

害的，其所发生的设备维修、人员救治等相关经济、行政和法律责任，由违章责任人承担。

◆空调遥控器押金管理：1、以寝室为单位，由寝室长到本楼栋公寓管理员处登记，交纳遥控器押金80元，并凭收据到本楼栋公寓管理员处领取

空调遥控器。空调遥控器电池自备。

2、寝室调整、退出时，将空调遥控器退还本楼栋公寓管理员，检查完好无损后，凭空调遥控器押金收据，在本楼栋公

寓管理员处领取押金。

3、每年9月初至10月底为空调遥控器押金收取时间，每年6月初至暑假前为退还遥控器押金时间。

◆空调使用注意事项：  1、开机前要检查遥控器模式设置是否正确，调整正确后方可开机，重新开机要间隔3分钟以上。

2、为节约能源，夏季空调温度设置不低于26℃，冬季空调温度设置不高于20℃。

3、使用者离开公寓房间应关闭空调机，长时间不使用时应将空调机电源插头拔出。空调运行中要关闭门窗，否则将影

响使用效果。

4、禁止在空调设备上挂衣服、搭毛巾、放置杂物、刻画涂画、张贴等；禁止在空调专设电源上插接其他用电器或拉接

临时电源。空调设备如有人为损坏，由损坏者照价赔偿。

5、使用者要妥善保管好遥控器，长时间不使用时要卸下电池。遥控器人为损坏或丢失，要照价赔偿。